附表2                                                         任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1.地基基础 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 天然地基 复合地基 | 1 | 承载力 | 1017 | 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 3、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 4、《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001 |  |
| 002 | 桩 基 | 1 | 竖向 极限 承载力 | 1017 | 1、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 |  |
|  |  | 2 | 桩身 完整性 | 1017 | 1、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 |  |

评审组长／组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

评审组长/组员签字：

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 2.钢结构与建筑机械 |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 钢网架 | 1 | 网架应力 | 1023 | 1.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 3.《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2001 |  |
|  |  | 2 | 网架挠度 | 1023 |  |  |
|  |  | 3 | 材料规格及零件偏差 | 1023 |  |  |
|  |  | 4 | 网架及 支座尺寸 位置偏差 | 1023 |  |  |
|  |  | 5 | 涂层厚度 | 1023 |  |  |
| 004 | 钢结构塔 | 1 | 钢塔中心轴线垂直度 | 1023 | 1.《微波接力通信设备安装工程施工及验收技术规范》 YD 2012-94 2. 《热轧等边角钢尺寸外形、重量允许偏差》 GB9787-88 3.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |  |
|  |  | 2 | 形位、尺寸 偏差 | 1023 |  |  |
|  |  | 3 | 螺栓紧固 | 1023 |  |  |
|  |  | 4 | 镀锌质量 | 1023 |  |  |
|  |  | 5 | 接地电阻 | 1023 |  |  |
|  |  | 6 | 型材规格 | 1023 |  |  |
| 005 | 焊缝质量 | 1 | 内部缺陷 | 1101 | 1.《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级》 JG／T3034.2－1996 2.《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB11345-89 3. 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 |  |
|  |  | 2 | 外观质量 | 1101 |  |  |
| 006 | 高强螺栓 及连接副 | 1 | 扭矩系数 | 1023 | 1. 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ82-91 2.《紧固件机械性能》GB/T3098-2000 3.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |  |
|  |  | 2 | 滑移系数 | 1023 |  |  |
|  |  | 3 | 轴力 | 1023 |  |  |

附表2                                                         任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 007 | 桥涵 | 1 | 静态应力 | 1018 | 1.交通部《大跨径混凝土桥梁的试验方法》 2.《公路桥涵设计通用规范》JTJ021-89 3.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 JTJ023-85 4. 《混凝土结构试验方法标准》GB50152-92 5.交通部公路局《公路旧桥承载能力鉴定方法（试行）》 6、《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77-98 |  |
|  |  | 2 | 动态应力 | 1018 |  |  |
|  |  | 3 | 位移 （挠度） | 1018 |  |  |
|  |  | 4 | 裂缝 | 1018 |  |  |
| 008 | 幕墙 | 1 | 骨架材料 | 1024 | 1. 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2. 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 3. 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001 |  |
|  |  | 2 | 安装偏差 | 1024 |  |  |
|  |  | 3 | 防火、防雷相关参数 | 1024 |  |  |
| 009 | 大体积 混凝土 | 1 | 温度 | 1002.22 | 1.《高层建筑施工技术规程》JGJ3-2002 2.《块体基础大体积混凝土施工技术规程》YBJ224-91 3.《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 4.《高层建筑箱形与筏板基础技术规范》JGJ6-99 |  |
| 010 | 塔式起重机 | 1 | 结构应力 | 0304.04 | 1.《塔式起重机结构试验方法》GB/T17807-1999 2.《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 3.《塔式起重机安全规程》GB5144-94 |  |
|  |  | 2 | 结构动特性 | 0304.04 |  |  |
|  |  | 3 | 结构位移 | 0304.04 |  |  |
|  |  | 4 | 性能参数 | 0304.04 |  |  |

评审组长／组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 010 （续） | 塔式起重机 | 5 | 空载 | 0304.04 | 4.《塔式起重机性能试验》 GB/T5031-94； 5.《塔式起重机分类》 GB/T 5037-93 6.《塔式起重机可靠性试验方法》GB 17806-1999 7.《塔式起重机设计规范》GB/T13752-92 |  |
|  |  | 6 | 载荷 | 0304.04 |  |  |
|  |  | 7 | 外观检查 | 0304.04 |  |  |
|  |  | 8 | 连续作业 试验 | 0304.04 |  |  |
|  |  | 9 | 安全装置 | 0304.04 |  |  |
|  |  | 10 | 可靠性 | 0304.04 |  |  |
|  |  | 11 | 安全要求 | 0304.04 |  |  |
| 011 | 钢筋(原材,焊接) | 1 | 屈服强度 | 1016 | 1. 《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T228-2002 2. 《金属材料弯曲试验方 法》 GB/T232-1999 - 《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》 GB/T238-2002 4. 《金属压缩试验方法》GB7314-87 5. 《金属夏比缺口冲击试验方法》 GB229-1994 6. 《优质碳素结构钢》GB/T699-1999 7. 《碳素结构钢》GB700-88 8. 《低碳钢热轧圆盘条》 GB/T701-1997 9. 《钢筋砼用热轧光圆钢 筋》 GB13013-91 10. 《钢筋砼用热轧带肋钢 筋》 GB/T1499-1999 11. 《冷轧带肋钢筋》 GB13788-2000 12. 《冷轧扭钢筋》 JG3046-1998 13. 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 |  |
|  |  | 2 | 抗拉强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 伸长率 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 冷弯 | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 反复弯曲 | 1016 |  |  |
|  |  | 6 | 冲击吸收功 | 1016 |  |  |
|  |  | 7 | 抗剪力 | 1016 |  |  |

评审组长／组员签字：

附表2                                                         任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 012 | 型钢、钢管、铝型材(原材,焊接)、钢芯铝导线、 钢绞线 | 1 | 屈服强度 | 1016 | 1. 《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T228-2002 2. 《金属材料弯曲试验方 法》 GB/T232-1999 3. 《金属压缩试验方法》GB7314-87 4. 《金属夏比缺口冲击试验方法》 GB229-1994 5. 《优质碳素结构钢》GB/T699-1999 6. 《碳素结构钢》GB700-88 7. 《低合金高强度结构钢》GB/T1591-94 8. 《结构用无缝钢管》GB/T8162-1999 9. 《直缝电焊钢管》 GB/T13793-92 10. 《圆线同心绞架空导线》GB/T1179-1999 11. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 12. 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2000 |  |
|  |  | 2 | 抗拉强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 伸长率 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 冷 弯 | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 冲击吸收功 | 1016 |  |  |
| 013 | 建筑工程结构构(配)件 | 1 | 外观尺寸 | 1017 | 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 2.《钢结设构计规范》 GB50017-2003 3.《木结设构计规范》 GB50005-2003 4.《砌体结构设计规范》 GB50003-2001 |  |
|  |  | 2 | 强度 | 1017 |  |  |
|  |  | 3 | 挠度 | 1017 |  |  |
|  |  | 4 | 抗裂度 | 1017 |  |  |

评审组长／组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 014 | 建筑门窗 | 1 | 抗风压 | 1017 | 1.《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》 GB/T 7106-2002 2.《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》 GB/T 7107-2002 3.《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》 GB/T 7108-2002 |  |
|  |  | 2 | 气密性 | 1017 |  |  |
|  |  | 3 | 水密性 | 1017 |  |  |
| 015 | 建筑 钢模板 | 1 | 外观尺寸 | 1017 | 1.《组合钢模板技术规范》 GB 50214-2001 |  |
|  |  | 2 | 力学性能 | 1017 |  |  |
| 016 | 混凝土 搅拌机 | 1 | 搅拌时间 | 1026 | 1.《混凝土搅拌机》 GB/T9142-2000 |  |
|  |  | 2 | 卸料时间 | 1026 |  |  |
|  |  | 3 | 工作周期 | 1026 |  |  |
|  |  | 4 | 供水精度 | 1026 |  |  |
|  |  | 5 | 干搅拌 能力 | 1026 |  |  |
|  |  | 6 | 能耗 | 1026 |  |  |
|  |  | 7 | 噪声 | 1026 |  |  |
|  |  | 8 | 混凝土 匀质性 | 1026 |  |  |
|  |  | 9 | 卸料高度 | 1026 |  |  |
|  |  | 10 | 操作力 | 1026 |  |  |
|  |  | 11 | 进料口的径跳端跳 | 1026 |  |  |
|  |  | 12 | 润滑油 温升 | 1026 |  |  |
|  |  | 13 | 间隙 | 1026 |  |  |
|  |  | 14 | 可靠性 | 1026 |  |  |

评审组长／组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 017 | 混凝土 搅拌站 | 1 | 接地电阻 | 1026 | 1. 《混凝土搅拌站（楼）技术条件》 GB/T10172-88 |  |
|  |  | 2 | 电气系统 | 1026 |  |  |
|  |  | 3 | 供水精度 | 1026 |  |  |
|  |  | 4 | 噪声 | 1026 |  |  |
|  |  | 5 | 卸料高度 | 1026 |  |  |
|  |  | 6 | 可靠性 | 1026 |  |  |
|  |  | 7 | 额载功率 | 1026 |  |  |
|  |  | 8 | 称量精度 | 1026 |  |  |
|  |  | 9 | 搅拌时间 | 1026 |  |  |
|  |  | 10 | 混凝土 试块强度 | 1026 |  |  |
|  |  | 11 | 生产能力 | 1026 |  |  |
| 018 | 混凝土空心板挤压 成型机 | 1 | 成型速度 | 1026 | 1. 《混凝土空心板挤压成型机》 JG/T113-1999 |  |
|  |  | 2 | 空心板质量 | 1026 |  |  |
|  |  | 3 | 振幅偏离率 | 1026 |  |  |
|  |  | 4 | 噪声 | 1026 |  |  |
|  |  | 5 | 绝缘 | 1026 |  |  |
|  |  | 6 | 间隙 | 1026 |  |  |
|  |  | 7 | 螺旋器径跳与侧板 对称度 | 1026 |  |  |
|  |  | 8 | 螺旋器的 工作寿命 | 1026 |  |  |
|  |  | 9 | 油温 | 1026 |  |  |
| 019 | 小砌块 成型机 | 1 | 成型周期 | 1026 | 1. 《小型砌块成型机》GB/T8533-1998 |  |
|  |  | 2 | 振动 | 1026 |  |  |
|  |  | 3 | 砌块 外形尺寸 | 1026 |  |  |
|  |  | 4 | 电机 额定功率 | 1026 |  |  |
|  |  | 5 | 噪声 | 1026 |  |  |

评审组长／组员签字：

附表2                                                       任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 019 | 小砌块 成型机（续） | 6 | 温升 | 1026 | 1. 《小型砌块成型机》GB/T8533-1998 |  |
|  |  | 7 | 电机转速差 | 1026 |  |  |
|  |  | 8 | 手柄操作力 | 1026 |  |  |
|  |  | 9 | 压头与箱模 间隙 | 1026 |  |  |
|  |  | 10 | 砌块 抗压强度 | 1026 |  |  |
|  |  | 11 | 可靠性 | 1026 |  |  |
| 020 | 钢筋 切断机 | 1 | 外观质量 | 1026 | 1.《钢筋切断机》JG/T5085-1996 |  |
|  |  | 2 | 空载 | 1026 |  |  |
|  |  | 3 | 负载 | 1026 |  |  |
|  |  | 4 | 离合器 | 1026 |  |  |
|  |  | 5 | 操作力 | 1026 |  |  |
|  |  | 6 | 噪声 | 1026 |  |  |
|  |  | 7 | 温升 | 1026 |  |  |
|  |  | 8 | 飞轮转速降 | 1026 |  |  |
|  |  | 9 | 机身危险 断面应力 | 1026 |  |  |
|  |  | 10 | 接触线长度 | 1026 |  |  |
|  |  | 11 | 可靠性 | 1026 |  |  |
| 021 | 施工 升降机 | 1 | 外观质量 | 1026 | 1. 《施工升降机检验规则》 GB10053—1996 2. 《施工升降机安全规则》GB10055—1996 3. 《施工升降机试验方法》GB/T 10056—1996 4. 《施工升降机技术条件》GB/T 10054—1996 |  |
|  |  | 2 | 电气 | 1026 |  |  |
|  |  | 3 | 稳定性试验 | 1026 |  |  |
|  |  | 4 | 安装 | 1026 |  |  |
|  |  | 5 | 空载 | 1026 |  |  |

评审组长／组员签字：

附表2                                                         任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 021 | 施工 升降机（续） | 6 | 额载 | 1026 | 1. 《施工升降机检验规则》 GB10053—1996 2. 《施工升降机安全规则》GB10055—1996 3. 《施工升降机试验方法》GB/T 10056—1996 4. 《施工升降机技术条件》GB/T 10054—1996 |  |
|  |  | 7 | 超载 | 1026 |  |  |
|  |  | 8 | 速度 | 1026 |  |  |
|  |  | 9 | 吊笼坠落 | 1026 |  |  |
|  |  | 10 | 安全装置 | 1026 |  |  |
|  |  | 11 | 噪声 | 1026 |  |  |
|  |  | 12 | 电机功率 | 1026 |  |  |
|  |  | 13 | 可靠性 | 1026 |  |  |
| 022 | 建筑 卷扬机 | 1 | 额定 速度差 | 1026 | 1.《建筑卷扬机》GB/T1955-2002 |  |
|  |  | 2 | 载荷 下滑量 | 1026 |  |  |
|  |  | 3 | 噪声 | 1026 |  |  |
|  |  | 4 | 操作力 及行程 | 1026 |  |  |
|  |  | 5 | 制动轮及离合器径跳 | 1026 |  |  |
|  |  | 6 | 外观质量 | 1026 |  |  |
|  |  | 7 | 空载 | 1026 |  |  |
|  |  | 8 | 静载 | 1026 |  |  |
|  |  | 9 | 动载 | 1026 |  |  |
|  |  | 10 | 降电压起动 | 1026 |  |  |
|  |  | 11 | 温升 | 1026 |  |  |
|  |  | 12 | 清洁度 | 1026 |  |  |
|  |  | 13 | 渗漏 | 1026 |  |  |

评审组长／组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 022 | 建筑 卷扬机（续） | 14 | 自重系数 | 1026 | 1.《建筑卷扬机》GB/T1955-2002 |  |
|  |  | 15 | 制动器及离合器接合面状况 | 1026 |  |  |
| 023 | 钢筋 弯曲机 | 1 | 外观质量 | 1026 | - 《钢筋弯曲机》 JG/T5081-1996 |  |
|  |  | 2 | 绝缘 | 1026 |  |  |
|  |  | 3 | 接地标志 | 1026 |  |  |
|  |  | 4 | 空载 | 1026 |  |  |
|  |  | 5 | 空载功率 | 1026 |  |  |
|  |  | 6 | 噪声 | 1026 |  |  |
|  |  | 7 | 弯曲速度 | 1026 |  |  |
|  |  | 8 | 温升 | 1026 |  |  |
|  |  | 9 | 空载电流 | 1026 |  |  |
|  |  | 10 | 负载功率 | 1026 |  |  |
|  |  | 11 | 负载电流 | 1026 |  |  |
|  |  | 12 | 负载工作 盘转速 | 1026 |  |  |
|  |  | 13 | 减速箱及 液压管路 | 1026 |  |  |
|  |  | 14 | 可靠性 | 1026 |  |  |

评审组长／组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 |  | 名称 |  |  |  |
| 3．建筑材料及制品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 024 | 砂 | 1 | 颗粒级配、 细度模数 |  | 1006.04 | 1.《建筑用砂》 GB/T 14684-2001 2.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ 52-92 3．《砂、石碱活性快速试验方法》 CECS48：93 |  |
|  |  | 2 | 含泥量 |  | 1006.15 |  |  |
|  |  | 3 | 石粉含量 |  | 1006.33 |  |  |
|  |  | 4 | 有机物含量 |  | 1006.33 |  |  |
|  |  | 5 | 坚固性 |  | 1006.30 |  |  |
|  |  | 6 | 表观密度 |  | 1006.27 |  |  |
|  |  | 7 | 堆积密度 |  | 1006.02 |  |  |
|  |  | 8 | 云母含量 |  | 1006.14 |  |  |
|  |  | 9 | 硫化物和 硫酸盐含量 |  | 1006.33 |  |  |
|  |  | 10 | 氯化物含量 （氯离子） |  | 1006.33 |  |  |
|  |  | 11 | 碱活性 |  | 1006.20 |  |  |
|  |  | 12 | 轻物质含量 |  | 1006.13 |  |  |
| 025 | 石 | 1 | 颗粒级配 |  | 1006.04 | 1.《建筑用卵石、碎石》 GB/T 14685-2001 2. 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ 53-92 3．《砂、石碱活性快速试验方法》 CECS48：93 |  |
|  |  | 2 | 含泥量 |  | 1006.15 |  |  |
|  |  | 3 | 针片状含量 |  | 1006.05 |  |  |
|  |  | 4 | 有机物含量 |  | 1006.16 |  |  |
|  |  | 5 | 坚固性 |  | 1006.30 |  |  |
|  |  | 6 | 压碎指标值 |  | 1006.33 |  |  |
|  |  | 7 | 表观密度 |  | 1006.27 |  |  |
|  |  | 8 | 体积密度 |  | 1006.02 |  |  |
|  |  | 9 | 硫化物 和硫酸盐含量 含量 |  | 1006.33 |  |  |
|  |  | 10 | 岩石抗压强度 |  | 1005.05 |  |  |
|  |  | 11 | 碱活性 |  | 1006.20 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                     任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 026 | 水泥 | 1 | 抗压强度 | 1001.02 | 1.《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》 GB/T 17671-1999 2.《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2001 3.《水泥细度检验方法（80µm 筛析法）》 GB 1345-91 4.《水泥胶砂流动度》 GB/T 2419-94 5.《水泥比表面积测定方法》 (勃氏法) GB 8074-87 6.《水泥密度测定方法》 GB/T 208-94 7.《水泥化学分析方法》 GB/T 176-1996 8．《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB175-1999 9．《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》 GB1344-1999 10．《白色硅酸盐水泥》 GB2015-91 11．《复合硅酸盐水泥》 GB12958-1999 12．《快硬硅酸盐水泥》 GB199-90 13．《石灰石硅酸盐水泥》 JC600-2002 14．《砌筑水泥》 GB/T3183-2003 15．《明矾石膨胀水泥》 JC/T311-1997 16．《铝酸盐水泥》 GB201-2000 17．《钢渣道路水泥》 YB4098-1996 18．《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB1596-91 |  |
|  |  | 2 | 抗折强度 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 3 | 凝结时间 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 4 | 安定性 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 5 | 标准稠度 用水量 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 6 | 细度 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 7 | 烧失量 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 8 | 不溶物 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 9 | 二氧化硅 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 10 | 三氧化二铁 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 11 | 三氧化二铝 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 12 | 氧化钙 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 13 | 氧化镁 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 14 | 氧化钾和 氧化钠 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 15 | 硫酸盐- 三氧化硫 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 16 | 二氧化钛 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 17 | 游离氧化钙 | 1001.02 |  |  |
|  |  | 18 | 硫化物 | 1001.02 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 027 | 粉煤灰 | 1 | 含水量 | 1016 | 1.《用于水泥和混凝土中的 粉煤灰》 GB 1596-91 2.《水泥胶砂流动度》 GB/T 2419-94 3. 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-1996 |  |
|  |  | 2 | 28天抗压 强度比 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 需水量比 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 三氧化硫 | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 烧失量 | 1016 |  |  |
|  |  | 6 | 细度 | 1016 |  |  |
| 028 | 烧结砖 | 1 | 强度等级 | 1012.02 | 1.《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2003 2．《烧结普通砖》 GB/T 5101-2003 3．《烧结空心砖和空心砌 块》GB 13545-2003 4．《烧结多孔砖》 GB 13544-2000 |  |
|  |  | 2 | 体积密度 | 1012.02 |  |  |
| 029 | 天然花岗 石（大理 石）板材 | 1 | 吸水率及 体积密度 | 1005.01 1005.02 | 1.《体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》 GB/T 9966.3-2001 2.《干燥、水饱和弯曲强度试验方法》 GB/T 9966.2-2001 3.《建筑饰面材料镜向光泽测定方法》 GB/T 13891-92 4.《干燥、水饱和压缩强度试验方法》 GB/T 9966.1-2001 5.《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001 6. 《天然大理石建筑板材》JC/T79-2001 |  |
|  |  | 2 | 弯曲强度 （干燥、水 饱和） | 1005.05 |  |  |
|  |  | 3 | 光泽度 | 1005.04 |  |  |
|  |  | 4 | 压缩强度 （干燥、 水饱和） | 1005.05 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                         任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 030 | 天然石材 | 1 | 吸水率 | 1005.01 | 1.《公路工程石料试验规程》 JTJ 054-94 |  |
|  |  | 2 | 抗压强度 | 1005.05 |  |  |
| 031 | 陶瓷砖 | 1 | 粘结强度 | 1016 | 1.《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-97 2.《陶瓷砖试验方法—尺寸和表面质量的检验》 GB/T 3810.2-1999 3.《陶瓷砖试验方法—吸水率的测定》 GB/T 3810.3-1999 4.《陶瓷砖试验方法—断裂模数和破坏强度的测定》 GB/T 3810.4-1999 5．《陶瓷砖试验方法—抗热震性的测定》 GB/T 3810.9-1999 6．《陶瓷砖试验方法—抗冻性的测定》 GB/T 3810.12-1999 7.《外墙饰面砖工程施工及验收规程》 JGJ126-2000 J23-2000 |  |
|  |  | 2 | 尺寸及 表面质量 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 吸水率 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 断裂模数及破坏强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 抗热震性 | 1016 |  |  |
| 032 | 混凝土 路面砖 | 1 | 强度等级 | 1009.06 | 1. 《混凝土路面砖》 JC/T 446-2000 |  |
|  |  | 2 | 吸水率 | 1009.04 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                         任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 033 | 石膏板 | 1 | 外观尺寸 | 1010.02 | 1．《装饰石膏板》 GB 9777-88（1996） 2．《纸面石膏板》 GB/T 9775-1999 |  |
|  |  | 2 | 单位 面积重量 | 1010.02 |  |  |
|  |  | 3 | 含水率 | 1010.02 |  |  |
|  |  | 4 | 吸水率/ 吸水量 | 1010.02 |  |  |
|  |  | 5 | 断裂荷载 | 1010.02 |  |  |
| 034 | 砌块 | 1 | 外观 | 1003.08 | 1．《混凝土小型空心砌块试验方法》 GB/T 4111-1997 2．《加气混凝土性能试验方法总则》 GB/T 11969-1997 3．《加气混凝土体积密度、含水率和吸水率试验方法》 GB/T 11970-1997 4．《加气混凝土力学性能试验方法》GB/T 11971-1997 5．《加气混凝土干燥收缩试验方法》 GB/T 11972-1997 6．《加气混凝土抗冻性试验方法》 GB/T 11973-1997 7．《绝热材料稳定热阻及有关特性的测定》 GB/T10294-1988 8.《加气混凝土导热系数试验方法》 JC 275-80 |  |
|  |  | 2 | 尺寸 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 3 | 密度 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 4 | 含水率 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 5 | 吸水率 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 6 | 抗压强度 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 7 | 强度等级 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 8 | 抗折强度 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 9 | 软化系数 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 10 | 抗冻性 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 11 | 导热系数 | 1003.08 |  |  |
| 035 | 隔墙条板 | 1 | 外观 | 1003.08 | 1．《住宅内隔墙轻质条板》 JG/T 3029-1995 2．《玻璃纤维增强水泥轻质 多孔隔墙条板》 JC 666-1997 3．《工业灰渣混凝土空心隔 墙条板》JG 3063-1999 |  |
|  |  | 2 | 尺寸 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 3 | 面密度 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 4 | 含水率 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 5 | 吸水率 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 6 | 单点吊挂力 | 1003.08 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 035 | 隔墙条板 （续） | 7 | 抗弯 破坏荷载 | 1003.08 | 4.《金属面聚苯乙烯夹芯板》 JC 689-1998 5．《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 |  |
|  |  | 8 | 抗冲击性 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 9 | 抗折 破坏荷载 | 1003.08 |  |  |
|  |  | 10 | 放射性 | 1003.08 |  |  |
| 036 | 绝热材料及其制品 | 1 | 粒度 | 1016 | 1．《膨胀珍珠岩》 JC 209-92（96） 2．《膨胀珍珠岩绝热制品》 GB/T 10303-2001 3．《膨胀蛭石及其制品》 JC 411-91（96） 4．《膨胀蛭石及其制品》 JC 442-91（96） 5．《无机硬质绝热制品试验方法 外观质量》 GB/T 5486.1-2001 6．《无机硬质绝热制品试验方法 力学性能》 GB/T 5486.2-2001 7．《无机硬质绝热制品试验方法 密度、含水率及吸水率》 GB/T 5486.3-2001 8.《无机硬质绝热制品试验方法 匀温烁烧性能》 GB/T 5486.4-2001 9．《保温材料憎水性试验方 法》 GB 10299-88 10．《绝热材料稳定热阻及有关特性的测定》 GB 10294～10295-1988 11.《硅酸盐复合绝热涂料》 GB/T 17371-1998 |  |
|  |  | 2 | 密度 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 含水率 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 吸水率 | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 抗压强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 6 | 抗折强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 7 | 导热系数 （常温） | 1016 |  |  |
|  |  | 8 | 颗粒级配 | 1016 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 037 | 砂浆 | 1 | 砌筑砂浆 配合比 | 1001.05 | 1．《砌筑砂浆配合比设计规 程》 JGJ 98-2000 2．《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ 70-90 |  |
|  |  | 2 | 稠度 | 1001.05 |  |  |
|  |  | 3 | 密度 | 1001.05 |  |  |
|  |  | 4 | 分层度 | 1001.05 |  |  |
|  |  | 5 | 凝结时间 | 1001.05 |  |  |
|  |  | 6 | 立方体 抗压强度 | 1001.05 |  |  |
|  |  | 7 | 抗冻性能 | 1001.05 |  |  |
|  |  | 8 | 收缩 | 1001.05 |  |  |
| 038 | 混凝土 | 1 | 配合比 | 1002.22 | 1．《普通混凝土配合比设计 规程》 JGJ 55-2000 2．《普通混凝土拌合物性能 试验方法标准》 GB/T 50080-2002 3．《普通混凝土力学性能试 验方法标准》 GB/T 50081-2002 4．《普通混凝土长期性能和 耐久性能试验方法》 GBJ 82-85 5．《混凝土质量控制标准》 GB 50164-1992 6．《高层建筑箱形与筏形基 础技术规范》 JGJ 6-99 7．《钢筋混凝土高层建筑结 构设计与施工规范》 JGJ 3-2002 |  |
|  |  | 2 | 稠度 | 1002.03 |  |  |
|  |  | 3 | 表观密度 | 1002.05 |  |  |
|  |  | 4 | 含气量 | 1002.04 |  |  |
|  |  | 5 | 凝结时间 | 1002.19 |  |  |
|  |  | 6 | 泌水 | 1002.06 |  |  |
|  |  | 7 | 压力泌水 | 1002.06 |  |  |
|  |  | 8 | 抗冻性能 （慢冻法） | 1002.22 |  |  |
|  |  | 9 | 抗渗性能 | 1002.22 |  |  |
|  |  | 10 | 收缩 | 1002.14 |  |  |
|  |  | 11 | 立方体 抗压强度 | 1002.09 |  |  |
|  |  | 12 | 轴心 抗压强度 | 1002.09 |  |  |
|  |  | 13 | 静力受压 弹性模量 | 1002.18 |  |  |
|  |  | 14 | 劈裂 抗拉强度 | 1002.11 |  |  |
|  |  | 15 | 抗折强度 | 1002.12 |  |  |
|  |  | 16 | 温度 | 1002.22 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 039 | 混凝土 外加剂 防水剂 泵送剂 防冻剂 膨胀剂 | 1 | 减水率 | 1016 | 1．《混凝土外加剂》 GB 8076-1997 2．《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474-1999 3．《混凝土泵送剂》 JC 473-2001 4．《混凝土防冻剂》 JC 475-92 5．《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2000 6．《混凝土外加剂中释放氨的限量》 GB 18588-2001 7. 《水泥原料中氯的化学 分析方法》 JC/T 420-1991 8. 《混凝土膨胀剂》 JC 476-2001 9．《水泥细度检验方法》（80µm篩篩析法）GB 1345-91 10．《水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定性检验 方法》 GB/T 1346-2001 11．《水泥胶砂强度检验方 法(ISO法)》 GB/T 17671-1999 12.《水泥化学分析方法》 GB/T 176-1996 |  |
|  |  | 2 | 含气量 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 凝结时间差 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 凝结时间 （砂浆防水剂） | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 抗压强度比 | 1016 |  |  |
|  |  | 6 | 坍落度保留值 | 1016 |  |  |
|  |  | 7 | 常压泌水率比 | 1016 |  |  |
|  |  | 8 | 压力泌水率比 | 1016 |  |  |
|  |  | 9 | 渗透高度比 | 1016 |  |  |
|  |  | 10 | 收缩率比 | 1016 |  |  |
|  |  | 11 | 坍落度增加值 | 1016 |  |  |
|  |  | 12 | 48h吸水量比 | 1016 |  |  |
|  |  | 13 | 透水压力比 | 1016 |  |  |
|  |  | 14 | 含固量或 含水量 | 1016 |  |  |
|  |  | 15 | 密度 | 1016 |  |  |
|  |  | 16 | 氯离子含量 | 1016 |  |  |
|  |  | 17 | 水泥净浆流动度 | 1016 |  |  |
|  |  | 18 | 细度 | 1016 |  |  |
|  |  | 19 | PH值 | 1016 |  |  |
|  |  | 20 | 表面张力 | 1016 |  |  |
|  |  | 21 | 碱含量 | 1016 |  |  |
|  |  | 22 | 硫化物及硫酸盐 | 1016 |  |  |
|  |  | 23 | 砂浆减水率 | 1016 |  |  |
|  |  | 24 | 净浆安定性 | 1016 |  |  |
|  |  | 25 | 氨释放量 | 1016 |  |  |
|  |  | 26 | 钢筋锈蚀 | 1016 |  |  |
|  |  | 27 | 还原糖 | 1016 |  |  |
|  |  | 28 | 限制膨胀率 | 1016 |  |  |
|  |  | 29 | 氧化镁 | 1016 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 040 | 防水卷材 | 1 | 可溶物含量 | 1007.09 | 1.《弹性体改性沥青防水 卷材》 GB 18242-2000 2.《塑性体改性沥青防水 卷材》 GB 18243-2000 3.《沥青复合胎柔性防水 卷材》 JC/T690-1998 |  |
|  |  | 2 | 不透水性 | 1007.09 |  |  |
|  |  | 3 | 耐热度 | 1007.09 |  |  |
|  |  | 4 | 拉力 | 1007.09 |  |  |
|  |  | 5 | 最大拉力时延伸率 | 1007.09 |  |  |
|  |  | 6 | 低温柔度 | 1007.09 |  |  |
|  |  | 7 | 撕裂强度 | 1007.09 |  |  |
|  |  | 8 | 外观/尺寸/卷重 | 1007.09 |  |  |
| 041 | 高分子防 水材料 （片材） | 1 | 断裂拉伸 强度 | 1016 | 1.《高分子防水材料（片材）》 GB 18173.1-2000 - 《聚氯乙烯防水卷材》GB12952-2003 3.《 氯化聚乙烯防水卷材》 GB12953-2003 |  |
|  |  | 2 | 扯断伸长率 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 撕裂强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 不透水性 | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 低温弯折 | 1016 |  |  |
|  |  | 6 | 热处理尺寸变化率 | 1016 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                        任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 042 | 防水涂料 | 1 | 固体含量 | 1016 | 1．《聚合物水泥防水涂料》 JC/T 894-2001 2．《聚合物乳液建筑防水 涂料》 JC/T 864-2000 3．《聚氨酯防水涂料》 GB19250-2003 |  |
|  |  | 2 | 拉伸强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 断裂伸长率 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 低温柔性 | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 不透水性 | 1016 |  |  |
|  |  | 6 | 潮湿基面 粘接强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 7 | 抗渗性 | 1016 |  |  |
|  |  | 8 | 涂膜表干 时间 | 1016 |  |  |
|  |  | 9 | 涂膜实干 时间 | 1016 |  |  |
| 043 | 建筑涂料 | 1 | 容器中状态 | 1016 | 1．《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9755-2001 2．《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756-2001 |  |
|  |  | 2 | 施工性 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 低温稳定性 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 干燥时间 | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 涂膜外观 | 1016 |  |  |
|  |  | 6 | 耐水性 | 1016 |  |  |
|  |  | 7 | 耐碱性 | 1016 |  |  |
|  |  | 8 | 涂层耐 温变性 | 1016 |  |  |
|  |  | 9 | 耐洗刷性 | 1016 |  |  |
|  |  | 10 | 耐沾污性 | 1016 |  |  |
|  |  | 11 | 对比率 | 1016 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 044 | 加固材料 | 1 | 胶体拉伸强度 | 1016 | 1.《混凝土加固技术规范》 CECS25:90 2.《纤维增强复合材料加固 混凝土结构技术规程》 DG/TJ 08-012-2002 3.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》 CECS 146:2003 4.《混凝土结构后锚固技术 规程》报批稿） 5．《树脂浇铸体性能试验方 总则》 GB/T 2567-1995 6．《树脂浇铸体拉伸性能试验方法》 GB/T 2568-1995 7．《树脂浇铸体压缩性能试验方法》 GB/T 2569-1995 8．《树脂浇铸体弯曲性能试验方法》 GB/T 2570-1995 9．《塑料试样状态调节和试验环境》 GB 2918-82（88） 10．《胶粘剂对接接头拉伸强度的测定》 GB/T 6329-1996 11．《粘结剂拉伸剪切强度测定方法（金属对金属）》 GB/T 7124-86 12.《胶粘剂-不均匀扯离强度试验方法(金属与金属)》 GJB 94-86 13.《胶粘剂劈裂强度试验方 法(金属对金属)》 GB 7749-87 14.《胶粘剂T剥离强度试验 方法挠性材料对挠性材料》GB/T2791-1995 15.《胶粘剂不挥发物含量的 测定》 GB/T 2793-1995 16.《胶粘剂粘度的测定》 GB/T 2794-1995 17.《硅酮建筑密封膏》 GB/T 14683-93 |  |
|  |  | 2 | 拉伸弹性模量 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 极限伸长率 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 胶体压缩强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 压缩弹性模量 | 1016 |  |  |
|  |  | 6 | 胶体弯曲强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 7 | 弯曲弹性模量 | 1016 |  |  |
|  |  | 8 | 粘接拉伸强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 9 | 拉伸剪切强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 10 | 金属/纤维复合材/混凝土（或石材）粘接的正拉 | 1016 |  |  |
|  |  | 11 | 套筒式钢对钢粘接拉伸剪切强度 | 1016 |  |  |
|  |  | 12 | 单向纤维增强复合材的拉伸性能（抗拉强度、拉伸弹性模量及极限伸长率） | 1016 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 044 | 加固材料 （续） |  |  |  | 18.《建筑密封材料试验方法》 GB/T 13477.1～.20-2002 19.《胶粘剂适用期的测定》 GB 7123.1-2002 20.《胶粘剂贮存期的测定》 GB 7123.2-2002 21.《胶粘剂的PH值测定》 GB/T 14518-93 22.《纤维增强塑料性能试验 方法总则》 GB 1446-83 23.《增强制品试验方法 第3 部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3-2001 24.《碳纤维增强塑料纤维体 积含量试验方法》 GB/T 3366-1999 25.《增强制品试验方法 第1 部分：含水率的测定》 GB/T 9914.1-2001 26.《定向纤维增强塑料拉伸 性能试验方法》 GB/T 3354-1999 27.《单向纤维增强塑料弯曲 性能试验方法》 GB/T 3356-199 28.《碳纤维复合材料层合 板II型层间断裂韧性GIIC试验方法》 HB 7403-96 |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 045 | 加固质量 | 1 | 表面含水率 | 1101 | 1．《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 2．《混凝土加固技术规范》 CECS25:90 3．《纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程》 DG/TJ 08-012-2002 4．《混凝土结构后锚固技术 规程》（报批稿） 5．《超声法检测混凝土缺 陷技术规程》 CECS 21：2000 6．《回弹法检测混凝土抗压 强度技术规程》 JGJ/T 23—2001 7. 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 CECS02：88 8.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》 CECS 146:2003 9. 《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》GB/T531-1999 10.《建筑锚栓抗拉拨、抗剪性能试验方法》 DG／TJ08－003－2000 |  |
|  |  | 2 | 空鼓面积 及空鼓率 | 1101 |  |  |
|  |  | 3 | 混凝土补强前后抗压 强度 | 1101 |  |  |
|  |  | 4 | 粘接 正拉强度 | 1101 |  |  |
|  |  | 5 | 胶层硬度 | 1101 |  |  |
|  |  | 6 | 抗拔承载力 | 1101 |  |  |
| 046 | 混凝土 结构 | 1 | 内部缺陷 | 1101 | 1．《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 CECS 21：2000 2．《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS 03：88 3．《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23—2001 4．《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB 50204-2002 5. 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 CECS 02：88 |  |
|  |  | 2 | 抗压强度 | 1101 |  |  |
|  |  | 3 | 碳化深度 | 1101 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                          任务编号： LO1957-2004-01

推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 047 | 砌体结构 | 1 | 抗压强度 | 1012.01 | 1.《砌体基本力学性能试验方法》 GBJ 129-90 2.《砌体工程现场检测技术 标准》 GB/T 50315-2000 3. 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T 136-2001 4.《回弹法评定砖砌体中砌筑砂浆抗压强度》 DBJ20-6-90 |  |
|  |  | 2 | 弹性模量 | 1101 |  |  |
|  |  | 3 | 抗剪强度 | 1101 |  |  |
| 048 | 瓦 | 1 | 外观质量 | 1003.01 | 1．《混凝土瓦》 JC 746-1999 2．《纤维水泥制品试验方法》 GB/T 7019-1997 3.《玻纤镁质胶凝材料波瓦 及脊瓦》 JC 747-2002 4.《石棉水泥波瓦及脊瓦》 GB/T 9772-1996 |  |
|  |  | 2 | 尺寸偏差 | 1003.01 |  |  |
|  |  | 3 | 吸水率 | 1003.01 |  |  |
|  |  | 4 | 不透水性/ 抗渗性 | 1003.01 |  |  |
|  |  | 5 | 抗冻性 | 1003.01 |  |  |
|  |  | 6 | 抗折力/ 承载力 | 1003.01 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                         任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 4．室内环境污染检测 |  |  |  |  |  |  |
| 049 | 民用建筑室内环境污染 | 1 | 空气中氡 | 1016 | 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325-2001 2．《环境空气中氡的标准测 量方法》 GB/T 14582-93 3．《公共场所空气中甲醛测 定方法》GB/T 18204.26-2000 4．《公共场所空气中氨测定 方法》 GB/T 18204.25-2000 5．《居住区大气中苯、甲苯 二甲苯卫生检验标准方法》 GB11737-89 6．《建筑材料放射性核素 限量》 GB 6566-2001 7．《混凝土外加剂中释放氨 的限量》 GB 18588-2001 |  |
|  |  | 2 | 空气中 游离甲醛 | 1016 |  |  |
|  |  | 3 | 空气中氨 | 1016 |  |  |
|  |  | 4 | 空气中苯 | 1016 |  |  |
|  |  | 5 | 空气中 TVOC | 1016 |  |  |
|  |  | 6 | 土壤中氡 | 1016 |  |  |
|  |  | 7 | 无机非金属 建筑材料 放射性 | 1016 |  |  |
|  |  | 8 | 混凝土 外加剂 中氨 | 1016 |  |  |
| 050 | 人造木 工板及 饰面板 | 1 | 游离甲醛 释放量 | 1016 | 1．《人造板及饰面人造板理 化性能试验方法》 GB/T 17657-1999 2．《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB 18580-2001 |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                         任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 5．工程结构可靠性 |  |  |  |  |  |  |
| 051 | 建（构）筑物及构件 | 1 | 几何尺寸 | 1009.02 | 1.《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292-1999 2.《工业厂房可靠性鉴定标准》 GBJ 144-90 3.《建筑抗震鉴定标准》 GB50023-95 4.《工业构筑物抗震鉴定标准》 GBJ 117-88 5.《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 6.《砌体结构设计规范》 GB 50003-2001 7.《混凝土结构设计规范》GB 50010---2002 8.《木结构设计规范》 GB 50005-2002 9.《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 10.《构筑物抗震设计规范》GB 50191-93 11.《钢结构设计规范》 GB 50017-2002 12.《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2002 13.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 14.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 |  |
|  |  | 2 | 变形 | 1017 |  |  |
|  |  | 3 | 裂缝 | 1017 |  |  |
|  |  | 4 | 钢筋保护层厚度 | 1017 |  |  |
|  |  | 5 | 承载能力 | 1017 |  |  |
|  |  | 6 | 焊缝探伤 | 0303.10 |  |  |
|  |  | 7 | 覆层厚度 | 0355.01 |  |  |
|  |  | 8 | 结构自振频率 | 1408.03 |  |  |
|  |  | 9 | 结构阻尼比 | 1408.02 |  |  |
|  |  | 10 | 结构振型 | 1408.03 |  |  |
|  |  | 11 | 动力反应 最大幅值 | 1410 |  |  |

评审组长/组员签字：

附表2                                                         任务编号： LO1957-2004-01   推荐认可的实验室检测能力范围（中文）

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 051 | 建（构）筑物及构件 （续） |  |  |  | 15.《木结构工程施工质量验收规范》 GB50206-2002 16.《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002 17.《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 18.《建筑抗震实验方法规程》JGJ101-96 |  |

评审组长／组员签字：

填表说明：

1.“产品/产品类别”泛指被测物，不限于工、农业产品。

2.“项目”指检测活动所针对的产品属性，“项目”可包含若干参数，填表时可进行概括性的描述，如“安全性能”、“物理性能”、“化学性能”、“机械性能”及“外形尺寸”等。

3.“项目/参数”栏应填写实验室能够按照本表中所列检测标准（方法）实际进行检测的项目或参数。如不能对标准（方法）要求的个别参数进行检测，或只能选用其中的部分方法对某参数进行检测时，应在“限制范围或说明”栏内注明“不能测XXX”或“只能用XX方法”。特殊情况下（在不引起歧义时），当实验室能够按照检测标准（方法）的全部要求进行全项检测时，“项目/参数”栏内可填写“全部参数”字样；反之，可在“项目/参数”栏填写“部分参数” 字样，然后在“限制范围或说明”栏填写能或者不能检测的参数名称，并相应注明“能测”或“不能测”。

4.需要时，可在“限制范围或说明”栏内填写测量范围和扩展不确定度等信息。

5.在填制本表时，本“填表说明”可删除。

6.当复评审、监督评审与扩大认可范围同时进行时应以适当方式标识并加以说明。

7.评审组长及评审组成员只须在首、末页签名。