建筑幕墙玻璃检测仪器采购项目

（比选项目编号： KY201909	）

比

选

文

件

比选人：  四川省建筑科学研究院有限公司

二○一九年七月

目  录

第一章 比选申请人须知前附表	- 1 -

第二章 比选申请人须知	- 4 -

一、总则	- 4 -

二、比选文件	- 5 -

三、比选申请文件的编制	- 6 -

四、比选申请文件的提交	- 7 -

五、开选	- 8 -

六、评选	- 9 -

七、评审评选标准及评审办法	- 9 -

八、合同的授予	- 12 -

第三章 比选技术要求	- 13 -

一、比选技术要求	- 13 -

第四章 比选申请文件格式	- 15 -

一、比选申请文件内容	- 15 -

二、比选申请文件格式	- 16 -

# 第一章 比选申请人须知前附表

| 项号 | 条 款 |  | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
|  |  | 地址 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 联系人 | 孙雁榕 |
|  |  | 联系方式 | 15900721566 syrsibr@foxmail.com |
| 2 | 比选项目 | 项目名称 | 建筑幕墙玻璃检测仪器采购项目 |
|  |  | 项目地点 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 比选范围 | 仪器测量的参数、量程、精度、初次标定、售后等 |
| 3 | 比选申请人的资质条件、能力、信誉 | 资质要求 | 设备经营授权证书 |
|  |  | 财务要求 | 2018年的财务审计报告或财务报表 |
|  |  | 业绩要求 | 无 |
|  |  | 信誉要求 | （1）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （2）未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间，且未处于投标禁入期内； （3）2017年至今在经营活动中没有重大违法记录； （4）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单； （5）所提供的设备、材料、工序工艺、服务等应具有合法的知识产权。 |
| 4 | 以联合体参选 |  | 不接受 |
| 5 | 分包 |  | 不允许 |
| 6 | 实质性要求和条件 |  | 详见第三章 比选技术要求 |
| 7 | 最高投标限价 |  | 20.45万元 |
| 8 | 比选报价的相关要求 |  | （1）比选报价采用总价包干方式，报价应包含本项目所购各仪器的标定价、对应软件、相关配件、便携仪器箱（盒）、初次标定、仪器的包装、运输及一年的保修所发生的费用； （2）报价为含税价； （3）免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总报价； （4）比选报价为各分项报价金额之和，比选报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正比选报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。 |
| 9 | 比选有效期 |  | 比选截止之日起30日（日历天数）内有效。 |
| 10 | 比选申请文件份数 | 正本份数 | 一份 |
|  |  | 副本份数 | 一份 |
|  |  | 电子文件 | 一份 |
| 11 | 比选申请文件的密封 |  | 比选申请文件应密封包装，并在封套的封口处加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字 |
| 12 | 封套上应载明的信息 |  | 比选人： 项目名称： 比选项目编号： （项目名称）比选申请文件 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 13 | 评审要求 |  | 比选申请人通过邮寄形式将比选申请文件寄至比选人，由评审小组进行审核及评审 |
| 14 | 评审小组 |  | 由比选人自行组建，小组成员为5人及以上单数 |
| 15 | 中标候选人数量 |  | 1-3名 |
| 16 | 评审方法 |  | 综合评分法，满分100分 |
| 17 | 比选工作安排 | 比选报名 | 报名形式：通过邮箱形式参与比选报名 截止时间：2019年8月1日(8:30-12:00，13:30-17:30） 报名资料：单位介绍信（盖公章）、营业执照复印件（盖公章） |
|  |  | 比选申请文件递交截止时间及开选 | 时间： 2019年8月5日 下午14时00分 地点：成都市金牛区一环路北三段55号科技楼三楼会议室 |
|  |  | 比选答疑 | 比选申请人应在比选文件递交截止日2天前，以书面形式（加盖公章）向比选人提出需要答疑的问题。 联系人：范伟 联系电话：13540880771 |
| 18 | 其他要求 | 质保期及发票 | （1）质保期：所购仪器质保期为一年，中选单位在质保期内提供免费维保。 （2）发票开具：要求为增值税专用发票。 |

# 第二章 比选申请人须知

## 一、总则

### 1、说明

本项目的比选人为四川省建筑科学研究院有限公司，比选人组建评选小组负责评选工作。

### 2、比选内容

本项目比选内容为建筑幕墙玻璃检测仪器的测量参数、量程、精度、仪器对应的安装软件、相关配件、仪器便携箱（盒）、仪器的售后等。

### 3、合格的比选申请人

3.1 所提供仪器主要参数、量程、精度等满足建筑玻璃现场检测要求，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加比选。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国采购法》和本文件中规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.2 比选申请人必须是参加比选、签订合同的供应商。

### 4、踏勘现场

4.1 比选申请人可自行对仪器所使用的工程现场及其周围环境进行考察，以便获取有关编制比选文件和签订合同所涉及现场的资料，比选人不对未参加现场踏勘产生的后果负责。

### 5、比选费用

5.1 比选申请人承担其编制比选文件及递交所涉及的一切费用。无论比选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

5.2 无论比选结果如何，比选申请人的比选申请文件均不退回。

5.3 比选人不对未中选人作任何解释。

## 二、比选文件

### 6、比选文件的组成

6.1 本比选文件共分为四部分，其内容如下：

第一章 比选申请人须知前附表

第二章 比选申请人须知

第三章 比选技术要求

第四章 比选申请文件格式

### 7、比选文件的澄清和修改

7.1 除6.1条列明的内容外，比选人在比选申请文件提交截止日期前任何时候，比选人无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对比选文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为比选文件的组成部分对比选人及所有比选申请人具有约束力。比选申请人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

7.2 比选文件及补充文件前后有矛盾的，以时间在后的为准。

7.3 比选申请人收到比选文件时，应认真审阅，如发现任何页数的遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应在比选文件递交截止日2天前通知比选人补全或澄清，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。如比选申请人未按上述规定提出要求而造成不良后果，如比选申请文件不符合规定被视为不合格的比选申请文件时，比选人不承担责任。

7.4 任何要求对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对收到的任何澄清要求，将以书面形式（或发传真）给比选申请人，若以传真发出的，比选申请人应立即书面回函通知比选人，确认已收到该文件。

7.5 本比选文件由四川省建筑科学研究院有限公司负责解释。

## 三、比选申请文件的编制

### 8、比选语言及计量单位

8.1 比选文件以及比选人与比选申请人就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 比选申请人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 除比选文件的技术规格中另有规定外，比选申请文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但比选人可以要求比选申请人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 对违反上述规定情形的，比选人有权要求比选申请人限期修改，或视其为未实质性响应比选要求并取消其参选资格。

### 9、比选申请文件的组成

9.1 比选申请文件一式两份，“正本”一份，“副本”一份，另需电子文档一份（刻录成光盘）。

9.2 比选申请文件主要内容见第四章《比选申请文件格式》。

### 10、比选申请文件格式

比选申请文件至少应包括本须知第9条的全部内容，且须按所列顺序装订成册，未按要求装订成册而散装递交的，视为未响应本项目比选要求。如比选人有提供格式文件的需采用固定格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 11、比选申请报价

11.1 本次比选报价采用总价包干方式，因此比选申请人的报价应包含所各购仪器的标定价、对应软件、相关配件、便携仪器箱（盒）、初次标定、仪器的包装、运输及一年的保修所发生的费用，报价为含税价。

11.2 比选人的比选报价应是比选文件所确定的比选范围内全部仪器的价格体现。

11.3 比选价格应是比选申请人完成项目所有工作的费用。

11.4比选申请人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.5 比选报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 12、比选货币

本项目比选报价采用的币种为人民币。

### 13、比选有效期

比选文件在本须知规定的比选截止之日起30日内有效，比选申请文件有效期比本须知规定的有效期短的比选申请将被拒绝。

### 14、比选申请文件的份数和签署

14.1 比选申请人应准备两份比选申请文件：一份正本和一份副本，在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。另需电子文档一份。

14.2 比选申请文件正本和副本须用A4幅面的纸张打印，并按比选文件的规定由比选申请人法定代表人或经正式授权的比选代理人签字。比选申请人如由授权人签字须随比选申请文件递交法定人代表人授权书。

14.3 除比选申请人对错处作必要修改外，比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署比选申请文件人签字。

14.4不接受电话、传真及电子邮件形式的比选申请文件。

## 四、比选申请文件的提交

### 15、比选申请文件的密封

15.1 比选申请人应将比选文件正本和副本一起密封送达，在密封处加盖比选申请人公章，并注明“请勿在（填开选日期）之前启封”。

15.2 在比选申请文件密封袋上均应标注：

比选人:

项目名称:

比选项目编号：

比选申请文件

比选申请人：

15.3 如果未按上述规定进行密封，比选申请人的比选申请文件将不被接受。

### 16、比选申请文件的递交和截止时间

16.1 比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

16.2 比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选文件的截止时间。在此情况下，比选申请人的所有权利和义务以及比选申请人受制约的截止时间，均以延长后新的比选截止时间为准。

16.3 到比选截止时间止，比选人收到的比选申请文件少于3个的，比选人将依法重新组织比选。

16.4 比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间递交的比选申请文件。

## 五、开选

### 17、开选

17.1未按规定提交的比选申请文件将不予开封，作为无效比选申请文件。

17.2由比选人组织开选，由比选单位检查比选申请文件密封情况，经确认密封完好后，拆封并开始评选。

### 18、比选申请文件的有效性

18.1 比选申请文件出现下列情形之一的，应当作为无效比选申请文件，不得进入评选：

1）未按照比选文件的要求予以密封的。

2）比选申请文件要求盖鲜章，比选申请文件未按比选文件规定加盖比选申请人公章及由法人代表人或授权代理人签字或盖章的，由授权代理人签字或盖章、但授权代理人没有有效的委托书的。

3）比选申请文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

## 六、评选

### 19、评选小组与评选

19.1 评选小组由比选人自行组建，负责进行评选活动。

19.2 整个评选过程采用保密方式进行。

### 20、评选过程的保密

20.1 开选后，直至授予中选人合同为止，凡属于对比选申请文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中选候选人的推荐情况，与评选有关的其他任何情况均严格保密。

20.2 在比选申请文件的评审和比较、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，比选申请人向比选人和评选小组施加影响的任何行为，都将会导致其比选被拒绝。

20.3中选人确定后，比选人不对未中选人就评选过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评选小组组成人员或其它有关人员询问评选过程的情况和索取资料。

### 21、比选申请文件的澄清

21.1 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评选小组有权要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确的内容等做出澄清。澄清问题的答复作为比选申请文件的组成部分。

### 22、比选申请文件的初步评审

22.1 初评主要为比选申请文件的符合性评审，只有通过符合性评审的比选申请文件，才能进入下一阶段的评审。

## 七、评审评选标准及评审办法

### 23、本项目采用综合评估法进行评审

评审分为符合性审查、详细评审二部分。只有通过符合性审查的比选申请人才能进入详细评审。

本项目评审以百分制计分，评审人员对各项目逐项评定计分，满分100分。评审工作由比选人依法组建的评审小组组织进行。本次评审小组成员人数由5人及以上单数组成。

根据评审小组的评审结果，按综合得分由高至低的前一至三名比选人为中选候选人。最终中选人由比选人确定。

### 24、符合性审查标准及详细评审标准

符合性审查标准

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件的密封及封套上载明的信息符合要求 |  |
| 2 | 比选申请文件的份数满足要求 |  |
| 3 | 比选申请文件盖章、签字及授权书合法有效 |  |
| 4 | 营业执照合法有效 |  |
| 5 | 满足比选报价的相关要求 |  |
| 6 | 设备经营授权证书 |  |
| 7 | 企业纳税及社保缴纳合法有效 |  |
| 8 | 2018年的财务审计报告或财务报表 |  |
| 9 | 2017年至今在经营活动中没有重大违法记录证明 |  |
| 10 | 在“信用中国”网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单证明 |  |
| 11 | 知识产权保证承诺书 |  |
| 12 | 比选申请人不存在联合体参选及分包情况 |  |
| 13 | 满足第三章“仪器主要参数及精度要求” |  |
| 结论 |  |  |

注：①审查情况打“√”表示满足标准，“×”表示不满足标准，结论即“通过”和“不通过”；

②审查情况有任意一个“×”，结论即为“不通过”。

详细评审标准

| 类别 | 标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （20分） | 根据企业注册资金、资质信誉等进行对比评分，满分10分。 | 0-10 |  |
|  | 提供2016年以来签订设备销售合同金额在10万及以上的业绩证明，每签订1份得2分，最多得10分。 | 0-10 |  |
| 技术部分 （40分） | - 根据招标技术要求，逐条响应，并提供原厂样本资料并盖章（10分，完全满足得10分，一项不满足扣2分） - 原厂授权书和售后服务承诺书（10分，原厂授权书和售后服务承诺书各5分） - 提供培训（10分） - 提供仪器标定证书或测试报告（10分） | 0-40 |  |
| 比选报价 （40分） | 以满足比选人需求且非恶性竞争价格中的最低报价为评审基准价，得40分；其他参选公司的价格按照下列公式计算:报价得分=40×(评审基准价／最终报价)； 若出现恶性报价公司，由评审小组商定处理。 | 0-40 |  |

## 八、合同的授予

#### 25、合同授予标准

25.1本项目将授予能够最大限度满足比选文件中规定的各项综合评价标准的比选申请人。

#### 26、比选人接受和拒绝任何或所有比选的权利

26.1 比选人在授予比选申请人合同时保留调整部分合同项目的权力。

26.2 比选人不保证最低报价的比选申请人获得合同。

26.3 比选人对未获得合同的比选申请人，将不做任何解释。

#### 27、合同协议书的签订

27.1 比选人在确定中选人后15个工作日内，将按照比选文件和中选人的比选申请文件签订采购合同。

27.2 中选人如不按本须知第27.1条的规定与比选人签订同，则比选人将有充分的理由废除授标，中选人须给比选人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

# 第三章 比选技术要求

## 一、比选技术要求

根据相关标准及规范，仪器测量的参数、精度、量程等须满足建筑幕墙玻璃检测要求。同时各仪器应有标定证书、纸质版的使用说明书、参数的技术指标以及明确的售后服务说明等。

（一）仪器功能、精度、品牌要求：

各仪器的功能、精度、品牌要求见下表1。

表1：仪器主要参数及精度要求

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 仪器功能 | 招标要求 | 配置 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式智能应力分析仪 | / | 钢化玻璃表面应力及内部应力测试 | 仪器采用动态激光偏振散射法，通过偏振激光技术、高速图像采集技术和数字化偏光器技术对玻璃的应力状态进行测量。不仅能够测量表面应力，也可以测量玻璃在板厚方向上的应力分布。满足JG/T 455《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》。 测量厚度范围：1~5mm；测量表面压力范围>1.0Mpa； 测量对象：退火玻璃、热增强玻璃、钢化玻璃。 | 1、便携式智能应力分析仪 2、笔记本电脑 3、专用匹配液 4、光学擦镜纸 | / |
| 2 | 中空玻璃传热系数测量仪 | / | 直接测量中空玻璃中各片玻璃及中空腔厚度、识别LOW-E膜面的位置，并计算出中空玻璃的传热系数K值 | 直接测量中空玻璃中各片玻璃及中空腔厚度、识别LOW-E膜面的位置，并计算出中空玻璃的传热系数K值,满足GB11614《平板玻璃》；GB/T11944《中空玻璃》；GB/T36261《建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法》。 精度要求：±0.05mm（厚度≤10mm）；±0.1mm（10mm<厚度≤20mm）；±0.2mm（20mm<厚度≤40mm）；±0.3mm（厚度>40mm）；K值±0.1（K≤2.0）；K值±0.2（K≥2.0）;K值±0.3（K≤2.0）；K值±0.2（单片玻璃） 需具有小巧便捷、测量速度快、自动测量的特点。 | 1、中空玻璃传热系数测量仪 2、光学擦镜纸 | / |

（二）仪器的使用、培训及售后等：

提供所购仪器的初次标定证书、纸质版使用说明书（含主要测量参数的技术指标），提供方便携带的便携包、现场培训以及明确售后服务。

所有仪器质保期一年，在质保期内供方负责免费维修。

供方应提供增值税专用发票。

（三）其他：

所购仪器的包装、运输应由比选申请人负责，并保证质量及技术验收合格。

# 第四章 比选申请文件格式

比选申请文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作并编写页码，相关文件原件备查。本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

## 一、比选申请文件内容

比选申请文件目录

- 报价函（见文件格式一）

- 分项报价表（见文件格式二）

- 商务和技术偏差表（见文件格式三）

- 企业资格审查文件（包括但不限于以下资料）

  - 法定代表人身份证明书（见文件格式四）

  - 法定代表人授权委托书（见文件格式五）

  - 比选函及承诺书（见文件格式六）

  - 知识产权保证承诺书（见文件格式七）

  - 营业执照

  - 2018年财务审计报告或财务报表

  - 纳税证明及社保缴纳证明

  - 2017年至今在经营活动中没有重大违法记录证明

  - 在“信用中国”网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单证明

- 2016年以来公司的设备销售业绩

- 质保期、售后服务计划

- 其他资料

## 二、比选申请文件格式

详见第16页至第22页。

文件格式一：

报价函

致：四川省建筑科学研究院有限公司

我方根据本项目的实际，仔细研究了比选文件须知、比选技术要求等所有相关内容，我方对此次  （项目名称）   的比选总报价为       人民币元（其中，增值税税率为       ），将按合同约定完成相关工作，质保期限：     年。我方报价包含本项目所购各仪器的标定价、对应软件、相关配件、便携仪器箱（盒）、仪器的包装、运输及一年保修所发生的所有费用的含税价格。我方将遵循本项目比选文件的要求，完成规定所需完成的所有内容，并对结果负责。

比选申请人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式二：

分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（厂牌、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

注：针对各单个仪器、对应软件、服务等进行分项报价。

比选申请人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式三：

商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

比选申请人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式四：

法定代表人身份证明书

单位名称：（比选申请人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：       职务：

系（比选申请人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人（盖公章）：（比选申请人全称）

日期：     年     月     日

文件格式五：

法定代表人授权委托书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

本人（姓名）系（比选申请人全称）的法定代表人，现授权委托（被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字）性别：        年龄：

身份证号码：

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签章）

授权委托日期：    年   月   日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

文件格式六：

比选函及承诺书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

按照贵方《  （项目名称）  比选文件》的要求，本文件签署人         （姓名）  受正式委托，兹以我方的名义并代表      （比选申请人的名称）  递交下列文件的一份正本、一份副本、电子文件一份。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方已仔细研究了本项目比选文件的比选须知、合同条款、售后服务等需完成的所有相关内容，并遵循上述比选文件的要求，完成须完成内容，并对结果负责。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起30个日内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交材料中所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交资料中有与事实不符情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交比选文件与事实不符，有欺诈中选嫌疑，则我单位将承担一切法律责任和后果。

比选申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

文件格式七：

知识产权保证承诺书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

鉴于我公司是贵公司的供应商，为确保贵公司向我公司采购的产品符合法律、法规及合同约定，同时使向我公司采购的产品不侵犯任何第三方的知识产权，现我公司就供应贵公司之产品，做出以下承诺：

（1）我公司承诺向贵公司供应的所有产品，包括之前已经供应的产品和未来将要供应的产品，不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形，包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。

（2）我公司承诺供应的产品，如含有商标、专利或著作权等内容，我公司为合法的权利人或授权许可人。

（3）我公司承诺如涉及我公司向贵公司供应的产品被第三方起诉侵权并要求贵公司承担赔偿责任或其他责任的，我公司承担贵公司因此遭受的全部损失，包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等，同时，贵公司有权退回侵权产品，并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。

（4）本承诺书适用于签署前和签署后，所有我公司与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品。即使双方合作关系终止，本承诺书仍然有效。

（5）如双方因此发生纠纷，有权管辖法院为四川省成都市金牛区人民法院。

承诺人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：